## Tabla
Aspecto | Requerimiento | Prueba prevista | Criterio o metrica de evalucion y rangos deseados | Validacion de requerimientos | Acciones Correctivas o próximas iteraciones
Requerimientos analítica | Disminuir el número de eventos críticos no detectados en el servicio | Analizar eventos reales vs. alertas generadas por el sistema durante el periodo de prueba | Tasa de cobertura de eventos reales por el sistema de monitoreo, Cobertura ≥ 90% de eventos históricos críticos detectados en pruebas con datos simulados | Ejecutar el sistema de detección (SVR + DBSCAN) sobre esos datos | Ajustar parámetros del modelo (e.g., sensibilidad de DBSCAN) o enriquecer los datos de entrenamiento
| Incrementar la eficiencia operativa del sistema de distribución | Comparar la cantidad de fallos o fugas no detectadas antes y después de implementar el sistema de monitoreo inteligente | Indicador de eficiencia operacional: proporción de anomalías detectadas vs. Reales - Aumento ≥ 80% en detección de anomalías, Fugas no detectadas ≤ 20% del total estimado |  | Se debe realiza la metrica de evaluacion posterior al funcionamiento del prototipo para realizar la comparacion posterior al funcionamiento
| Mejorar el control operativo mediante segmentación de consumos atípicos | Evaluar el uso de clústeres para clasificar usuarios o comportamientos en función del riesgo operativo | Indices de calidad de agrupamiento y capacidad de discriminación de perfiles,Indice Silhouette ≥ 0.5, Davies-Bouldin ≤ 1.0, Clasificación de patrones atípicos con precisión ≥ 85% | Aplicación de técnicas de clustering (como DBSCAN.) sobre los datos de consumo.. | Ajustar parámetros del modelo (número de clústeres, eps, min_samples).
| Mejorar la satisfacción del cliente mediante monitoreo y alertas tempranas | Evaluar la experiencia del usuario con el dashboard y la utilidad de las alertas para tomar decisiones | Satisfacción del usuario (tareas completadas, utilidad percibida, tiempo de navegación), Tareas completadas sin ayuda < 1 minuto - Valoración ≥ 4/5 en encuestas de utilidad percibida |  | Se debe realiza la metrica de evaluacion posterior al funcionamiento del prototipo para evaluar la satisfaccion posterior
Requerimientos de desempeño | Segmentar patrones de consumo de gas para identificar comportamientos regulares, microclústeres atípicos y anomalías significativas, como posibles fugas, a partir del modelado del consumo esperado. | Aplicar pruebas de Silhouette, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz a los modelos candidatos | - Silhouette > 0 - Davies-Bouldin mínimo - Calinski-Harabasz máximo | Se amplió la sensibilidad a patrones atípicos agregando variables de tiempo. DBSCAN se ajustó con minPts y epsilon calibrados.
Requerimiento Funcional | Visualización funcional de resultados y comparaciones | Navegación en el dashboard de Dash mostrando outliers y comparación entre volumen real vs. Predicho | Visualización correcta y clara de los datos del modelo; correspondencia visual con los resultados de detección, Coincidencia ≥ 95% entre lo visualizado y los resultados del modelo | Se desarrolló dashboard en Dash con gráficas interactivas. Validación visual vs. resultados del modelo fue ≥ 95%.
| Estabilidad operativa del sistema en entorno cloud Railway o AWS | Simulación de datos batch en Railway O AWS | Durante la simulación Uptime ≥ 99% durante la prueba en ambos aplicativos y revisar cual cumple con la necesidad del mismo | Se desplegó el sistema en Railway. Uptime observado > 99% durante prueba de carga simulada.
| Tiempo de respuesta del sistema ante nuevos registros | Procesamiento de nuevos datos simulados en modo batch | Tiempo de respuesta ≤ 5 segundos por batch | Simulación batch procesada en < 5s. Se optimizó el pipeline para reducir fluctuaciones.
| Usabilidad básica del tablero interactivo | Tareas de navegación, filtrado y consulta por parte de usuarios | Tareas completadas sin ayuda en < 1 minuto; respuesta a filtros < 2 segundos | La utilizacion del aplicativo sera por medio de un manual de usuario | Implementar feedback de navegacion, una vez el usuario final acceda y implemente la herramienta para mejoras de la misma

## Ajustada para PPT
Aspecto | Resultado Esperado | Criterio / Métrica de Evaluación
Analítica | Detección de eventos críticos no identificados previamente | Cobertura ≥ 90% de eventos históricos críticos detectados
| Satisfacción del cliente con alertas y dashboard | Valoración ≥ 4/5 en encuestas; tareas completadas sin ayuda en < 1 minuto
Desempeño del modelo | Identificación de patrones de consumo normales y anómalos | - Silhouette > 0 - Davies-Bouldin mínimo - Calinski-Harabasz máximo
Funcionalidad | Visualización clara y coherente de resultados en el dashboard | Coincidencia ≥ 95% entre visualización y resultados del modelo
Infraestructura | Operatividad estable en entorno Railway o AWS | Uptime ≥ 99% durante la simulación en ambos entornos
| Tiempo de respuesta ante nuevos registros | Procesamiento batch en ≤ 5 segundos
Usabilidad | Navegación intuitiva del dashboard interactivo | Tareas completadas sin ayuda en < 1 minuto; respuesta a filtros en < 2 segundos